## Naslovnica
Predmet nabave: UREĐENJE VETERINARSKE AMBULANTE
N-18-210-2025
Investitor | Ustanova ZOO grada Zagreba
Fakultetsko dobro 1, Zagreb
OIB 69262261098
Građevina | Troškovnik uređenja veterinarske ambulante
Lokacija | Fakultetsko dobro 1, Zagreb
K. Č. 4932, k.o. Maksimir
ZOP
BP
datum | 2025-10-20

## Opci uvjeti
Opće napomene vezane uz troškovnik
Općenito
Sastavni dio projekta nacrte je ovaj troškovnik. Prije davanja ponude ponuđač treba dobiti na uvid sve nacrte te obavezno izvršiti uvid u postojeće stanje na licu mjesta. Sve eventualne nejasnoće dužan je razjasniti s projektantom prije predaje ponude, naknadne primjedbe neće se uvažiti. Radove treba izvesti po opisu pojedine stavke troškovnika, ovim općim napomenama i nacrtima. Obračun će biti po stvarno izvedenim količinama registriranim i ovjerenim u građevinskoj knjizi ukoliko se drugačije ne ugovori. U cijeni moraju biti sadržani i radovi koji se neće posebno platiti kao što su:
zaštita dijelova na kojima se ne vrši zahvat,
uređenje gradilišta po završetku rada s otklanjanjem svih otpadaka, ambalaže, oplate i sl.,
uskladištenje materijala i elemenata za sve radove do njihove ugradbe,
osiguranje građevine i radnika,
sve radove vezane uz primjenu zaštite na radu,
grancijski rok,
sve transporte materijala do objekta i kroz objekt.
Pripremiti sav materijal za zaštitu okolnih i pristupnih prostora (pregrade, pokrivanje i slično), sve u cijeni stavke.
Pripremni radovi ne obračunavaju se posebno, nego su u cijeni pojedine stavke troškovnika.
Za proizvod koji je u troškovniku odabran, odnosno točno određen vrstom, tipom i proizvođačem može se ponuditi i drugi odgovarajući, ali mora tehnički zadovoljavati (dimenzije i slično) te sadržavati minimum kvalitete kao odabrani.
Nacrti služe kao baza za izradu radioničke dokumentacije. Radioničku dokumentaciju u okviru cijene stavke izvodi izvođač pojedinih vrsta radova i prije izvedbe treba ih predati na ovjeru. Kod razrade načelnih detalja izvođač je dužan primjenjivati najnovija tehnološka i tehnička dostignuća uz uvjet da uz svoju tehnoligiju maksimalno poštuju zahtjeve načelnih detalja (izgled, mjere, materijali i sl.). Izrada radioničke dokumentacije po potrebi je u cijeni svake stavke.
Izvedba
Kod izvedbe neophodno je terminski uskladiti izvođenje pojedinih vrsta radova te koordinacija u izvedbi (stolar, bravar, staklar, izvođač knaufa, izvođač instalacija i slično).
Zahtjeva se vrhunska kvaliteta izvedbe pa se zahtjevaju provjereni izvođači s referencama.
Izvođač mora upozoriti na sve eventualne nejasnoće te ih rješiti prije izvedbe razjašnjenjem, dopunom, korekcijom, promjenom detalja i slično.
Sve stavke se moraju odraditi u cjeni sa komplet alatom materijalom do pune gotovosti.
Završna napomena
Izmjeru uzimati na licu mjesta.
Investitoru se predaje kompletan troškovnikom opisan element, ugrađen i osposobljen za besprjekornu funkciju.

## Troškovnik
TROŠKOVNIK UREĐENJA AMBULANTE ZOO VRTA
1. Kavezi
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1 | Uređenje kaveza: Otucanje stare žbuke, ravnanje zidova, priprema za polaganje keramičkih pločica, dobava i ugradnja keramičkih pločica 60x60 ( prva klasa pločica) | m2 | 28 |  | 0
2 | Demontaža ulaznih vrata kaveza, odvoz u radionicu, pjeskarenje, bojanje kompletnih vrata, popravak malih vratašca | kom. | 4 |  | 0
3 | Demontaža postojećeg odvodnog sifona na zidu i ugradnja novog podnog sifona, polaganje keramičkog sokla | kom. | 1 |  | 0
4 | Svakodnevno čišćenje gradilišta, zaštita kompletnog prostora, završno čišćenje i odvoz građevinskog otpada po završetku | kpl. | 1 |  | 0
KAVEZI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
2. Hodnik
Redni broj | Opis | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1 | Demontaža postojećih vrata u kavezu, rezanje na licu mjesta odvoz i zbrinjavanje otpada | kpl. | 1 |  | 0
2 | Uređenje kaveza: Otucanje stare žbuke, ravnanje zidova, priprema za polaganje keramičkih pločica, dobava i ugradnja keramičkih pločica 60x60 1 klasa | m2 | 16 |  | 0
3 | Uređenje ulaznih vrata kaveza, brušenje, bojanje, zamjena čelićne mreže | kpl. | 2 |  | 0
4 | Ličenje zidova, gletanje, brušenje, zaštita prostora, zidovi se liče perivom lateks bojom | m2 | 115 |  | 0
5 | Svakodnevno čišćenje gradilišta, zaštita kompletnog prostora, završno čišćenje i odvoz građevinskog otpada po završetku | kpl. | 1 |  | 0
HODNIK UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3. Ambulanta
Redni Broj | Opis | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1 | Priprema prostorije za ličenje zidova, micanje stvari, zaštita kompletnog prostora | kpl. | 1 |  | 0
2 | Priprema zidova za ličenje, gletanje brušenje i impregniranje | m2 | 95 |  | 0
3 | Ličenje zidova u dvije ruke | m2 | 95 |  | 0
4 | Brušenje i bojanje bakrenih cijevi grijanja | m1 | 35 |  | 0
5 | Svakodnevno čišćenje gradilišta, zaštita kompletnog prostora, završno čišćenje i odvoz građevinskog otpada po završetku | kpl. | 1 |  | 0
AMBULANTA UKUPNO: |  |  |  |  | 0
4. Oporavilište
Redni Broj | Opis | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1 | Uređenje kaveza: Otucanje stare žbuke, ravnanje zidova, priprema za polaganje keramičkih pločica, dobava i ugradnja keramičkih pločica 60x60 1klasa | m2 | 25 |  | 0
2 | Priprema zidova za ličenje, gletanje brušenje i impregniranje | m2 | 25 |  | 0
3 | Ličenje zidova, gletanje, brušenje, zaštita prostora, zidovi se liče perivom lateks bojom | m2 | 25 |  | 0
4 | Svakodnevno čišćenje gradilišta, zaštita kompletnog prostora, završno čišćenje i odvoz građevinskog otpada po završetku | kpl. | 1 |  | 0
OPORAVILIŠTE UKUPNO: |  |  |  |  | 0
5. PVC vrata i komarnici
Redni Broj | Opis | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1 | Demontaža i odvoz postojećih ulaznih vrata | kom. | 1 |  | 0
2 | Izrada po mjeri novih PVC (dvokrilnih) vrata, 6 komora, 3 brtve, alu kvaka i cilindar, u zelenom tonu po izboru Investitora, zajedno s montažom | kom. | 1 |  | 0
3 | Obrada špaleta nakon ugradnje novih vrata | m1 | 10 |  | 0
4 | Izrada i montaža novih komarnika po mjeri | kom. | 4 |  | 0
5 | Svakodnevno čišćenje gradilišta, zaštita kompletnog prostora, završno čišćenje i odvoz građevinskog otpada po završetku | kpl. | 1 |  | 0
PVC VRATA I KOMARNICI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
UKUPNO (BEZ PDV-a): |  |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  |  | 0
UKUPNO (S PDV-om) |  |  |  |  | 0